## Plan1
Relatório de Contrato
Período de Publicação: 2015/2015
Órgão: Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária - ADAGRO
Número do contrato | 09/2015
Contratada | L. CORDEIRO COM. E SERV. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Tipo | Aquisição de Material Elétricos, Hidráulicos, Pinturas e demais Meteriais Integrantes a Manutenção Predial - ADAGRO/PE
Data da Publicação | 2015-06-06
Programa de Trabalho | 20602003440410042
Nota de Empenho | 2015NE0000173
Vigência | 01/06/2015 a 01/06/2016
Objeto | Material Elétricos, Hidráulicos, Pinturas e demais Meteriais Integrantes a Manutenção Predial - ADAGRO/PE
Itens: | Quantidade | Valor Unitário Atualizado | Valor Total Atualizado
Luminária retangular p/ 02 lampadas em alumínio | 50 | 68.6 | 3430
Luminária retangular c/ Portas fechadas de sobrepor c/ potencia 2x32w-220v | 50 | 58.8 | 2940
Luminaria tipo Sport redondo p/ 01 lampada compacta | 5 | 11.76 | 58.8
Bocal E-27 de louça p/ Lampada incandescente | 50 | 4.41 | 220.5
Bocal E-40 de louça p/ Lampada incandescente | 50 | 9.8 | 490
Bocal plástico c/ moldura em pvc preto | 20 | 2.94 | 58.8
Conectores utilizados p/ interligar cabos de rede macho RJ-45 categoria 5-E blindado | 200 | 0.78 | 156
Conector de latão p/ haste de aterramento c/ porca de ajuste de 15 mm | 50 | 2.94 | 147
Conector em plástico RJ 45 tamanho padrão | 200 | 0.78 | 156
Dijuntor monofásico 32-A | 30 | 11.76 | 352.8
Dijuntor termomagnético tripolar tqc de 125 a, classe de interrupção de 10 ka modelo ca 225,240/380v | 5 | 107.8 | 539
Dijuntor unipolar - 25a | 40 | 11.76 | 470.4
Dijuntor trifásico de 25a | 40 | 58.8 | 2352
Dijuntor monofásico de 25a | 40 | 11.76 | 470.4
Dijuntor trifásico termomagnético 60 A | 5 | 68.6 | 343
Disjuntor termomagnético americano monopolar curva B, de 40 amperes classe de interrupção de 5ka, 127/220v | 20 | 68.6 | 1372
Disjuntor termomagnético americano unipolar curva B, de 30 amperes classe de interrupção õka, 127/220v | 20 | 66.64 | 1332.8
Disjuntor termomagnetico bibolar curva b de 30 amperes classe de interrupção õka 127/220v | 10 | 44.1 | 441
Tomada + conjunto caixa externa + espelho 4x2 + tomada Keystone p/ conectores RJ-45, c/ parafusos | 30 | 9.31 | 279.3
Tomada de embutir simples c/ 3 pinos (f+n+t) c/ espelho e parafusos | 30 | 7.35 | 220.5
Tomada p/ sistema X (2p+t) p/ computador c/ caixa espelho e parafusos. | 40 | 9.31 | 372.4
Tomada trifásica de sobrepor simples c/ parafusos p/ fixação | 20 | 7.35 | 147
Tomada elétrica de termoplástico de embutir no formato redonda c/ 3 potas pino chato cor cinza, capacidade 20a-250v c/ placa | 20 | 24.5 | 490
Tomada elétrica de termoplástico de sobrepor no formato quadrado c/ 3 poios pino chato cor marfim, capacidade 25a-250v c/ placa | 10 | 24.5 | 245
Canaleta de sistema X em pvc no formato retangular sem divisória na cor branca, med. 20x10mm p/ instalação elétrica | 100 | 4.41 | 441
Canaleta de sistema X em pvc no formato sistema X c/ divisória na cor branca, med. 50x20mm p/ instalação elétrica | 50 | 19.6 | 980
Canaleta em pvc formato de sistema X vazada em divisoria na cor branca med. 22x22x2000mm p/ instalação elétrica e de rede sem acessórios | 10 | 6.86 | 68.6
Caixa p/ embutir de pvc medindo 4x2 p/ tomadas e interruptores | 200 | 2.16 | 432
Haste p/ aterramento cobre c/ terminal (grampo) 3/4" c/ 3m de comprimento | 30 | 26.36 | 790.8
Lâmpada fluorescente compacta integrada potencia de 20w fluxo luminoso mínimo de 1280 Im tensão de 127v | 100 | 15.58 | 1558
Lâmpada fluorescente compacta integrada potencia de 45w fluxo luminoso mínimo de 2710 Im tensão de 200v | 70 | 38.33 | 2683.1
Lâmpada fluorescente compacta integrada potencia de 25 w, fluxo luminoso mínimo de 1586 Lm tensão de 127v | 70 | 24.5 | 1715
Lâmpada halogena palito potencia de 500w fluxo luminoso mínimo de 7920 Lm Wá80 de 220v | 10 | 6.86 | 68.6
Lâmpada fluorescente compacta integrada potencia de 15 w, fluxo luminoso minimo de 880 Lm tensão de 127v, | 50 | 11.27 | 563.5
Bomba monofésfea 1-/2 ev 220v | 2 | 387.1 | 774.2
Fita isolante em plástico de alta tensão c/ adesivo na cor preta med. 3m | 50 | 7.35 | 367.5
Alicate rebitador tamanho padrão c/ cabo isolado em plástico pintado em epoxi p/ 4 medidas de rebites pop | 10 | 34.3 | 343
Fotocélula redonda plástico p/ poste de iluminação 1000 watts | 5 | 34.3 | 171.5
Calha tipo eletrocalha perfurada tipo U, med. 200x50x3000 mm c/ fornecimento de material e instação | 10 | 19.6 | 196
Fio Eletrico de cobre tipo flexivel c/ area da seção de 2,5 mm, contendo capa c/ isolamento de amianto p/ alta temperatura na cor preta | 5 | 98 | 490
Fio Eletrico de cobre tipo cabinho flexível c/ 2,5 mm, isolamento temoplástico, antichamas na cor vermelha | 5 | 106.82 | 534.1
Fio Eletrico de cobre tipo cabinho flexível c/ 2,5 mm, isolamento temoplástico, antichamas na cor verde | 5 | 106.82 | 534.1
Cabo eletrico cobre 04mm2 c/ capa de isolamento anti-chama 220/450v, flexível trifásico, preta em metros | 10 | 1.81 | 18.1
Cabo tipo cabo de rede categoria 5 e ind/out, na cor azul | 40 | 1.28 | 51.2
Cabo eletrico de cobre com 2 x 4,0 mm de espessura capa plástica anti-chama tensão de isolamento de 450/750v, cabo tipo paralelo na cor branca | 5 | 343 | 1715
Assento plastico para vaso sanitario, c/ arco almofado, nas cores a escolher | 20 | 28 | 560
Bóia plastica p/ ser utilizada em caixa d'agua c/ varão de metal p/ torneira de boia de 3/4 | 10 | 12 | 120
Bóia plastica p/ ser utilizada em caixa d'agua c/ varão de metal p/ torneira boia de 1 1/2" | 10 | 12 | 120
Valvula de pvc p/ ser colocada em ralo de pia c/ diamentro de 1 1/2". | 10 | 25 | 250
Sifrão de pvc tipo sanfonado universal para pias, tanques e tavabos, c/ bitola 1 1/2" x 1 1/4" pol. p/ 3/4 | 10 | 8.5 | 85
Luva confeccionado em pvc rígido c/ diamentro de 25mm x 3/4", c/ encaixe tipo cola 25mm e rosca 1/2" fêmea. | 20 | 3.5 | 70
Joelho de pvc soldável c/ 45, c/ dn 25mm | 20 | 1.3 | 26
Adesivo p/ colar a base de epe-x 2 componentes na forma liquida utilizado em metais lisos e porosos, porcelana, vidro, borracha, plástico rígido, em 10min. 28 gramas | 20 | 13 | 260
Kit de reparo p/ vavula de descarga c/ componentes de borracha, plastico, latão, aço, p/ vavula de 1 11A pol.c/ anel de vedação, gaxetas, aneis, guamições, mola, porca copo, embolo p/ instações prediais de água. | 20 | 31.7 | 634
Linha de maçaranduba 3" x 4" com 4 metros | 3 | 75 | 225
madeira de maçaranduba medindo 7,00m, c/ seção transversal 5"x7", devendo ser entregue aparelhada | 10 | 184.8 | 1848
Ripa em maçaranduba de 1 cmx4cm com 4 metros | 25 | 3.8 | 95
Caixa para ar condicionado de concreto de 18.000 btus | 5 | 194.78 | 973.9
Telha de aluminio trapezoidal, medindo 1,05 x 7m (04mm) | 10 | 271.5 | 2715
Folia de pvc expandido medindo 1,00 X 2,00m por 3,0mm de espessura | 5 | 77.36 | 386.8
Valor Total = |  |  | 39948.7
Relatório de Contrato
Período de Publicação: 2015/2015
Órgão: Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária - ADAGRO
Número do contrato | 09/2015
Contratada | RD COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA
Tipo | Aquisição de Material Elétricos, Hidráulicos, Pinturas e demais Meteriais Integrantes a Manutenção Predial - ADAGRO/PE
Data da Publicação | 2015-06-06
Programa de Trabalho | 20602003440410042
Nota de Empenho | 2015NE0000174
Vigência | 01/06/2015 a 01/06/2016
Objeto | Material Elétricos, Hidráulicos, Pinturas e demais Meteriais Integrantes a Manutenção Predial - ADAGRO/PE
Itens: | Quantidade | Valor Unitário Atualizado | Valor Total Atualizado
Tinta látex base pva na cor branco gelo p/ ser utilizada em ambiente interno | 10 | 50.19 | 501.9
Tinta látex base pva na cor cerâmica p/ ser utilizada em ambiente externo | 10 | 70 | 700
Tinta esmalte brilhante p/ construção civil, na cor amarelo ouro. | 10 | 60 | 600
Tinta esmalte sintetico fosco, p/ construção civil, na cor marfim | 10 | 60 | 600
Massa corrida base pva latão com 18 litros na cor branca | 10 | 37 | 370
Massa acrilica resina acrilica aditivos, solvente, revestimento p/ ser utilizada em ambiente interno e externo em galão 18 litros. | 10 | 95 | 950
impermeabilizante composto de sais minerais e silicatos inorganicos p/ ser usado em concreto, na cor cinza galão de 18 litros | 2 | 85 | 170
Prego 2 1/2" x 10 | 4 | 9.53 | 38.12
Cadeado corpo de latão maciço de 25mm haste de aço temperado e cromado chave niquelada | 10 | 9.5 | 95
Cadeado corpo de latão maciço de 45mm haste de aço temperado e cromado chave niquelada | 20 | 20 | 400
Cadeado corpo de latão maciço de 30mm haste de aço temperado e cromado chave niquelada | 30 | 14 | 420
Corrente de aço galvanizada medindo 3/16 | 20 | 34.42 | 688.4
Corrente galvanizada, elo de 1/2 x 5,32 | 10 | 31 | 310
Fechadura de aço tubular com trava cromada p/ uso em divisoria | 100 | 35 | 3500
Pá em aço com cabo de madeira tamanho grande | 10 | 33 | 330
Peça de reposição p/ roçadeira carretel de nylon para roçadeira husqvarna stihl toyama e tecna | 20 | 72.17 | 1443.4
Valor Total = |  |  | 11116.82